## Slide 1: 消防安全培训

## Slide 2
<number>
课件主要内容
消防安全基本知识
灭火器使用
火场自救

## Slide 3
<number>
消防安全基本知识
灭火器使用
火场自救

## Slide 4
<number>
什么是火灾
  在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。
消防安全基本知识

## Slide 5
<number>
消防安全基本知识

## Slide 6
<number>
消防安全基本知识

## Slide 7
<number>
起初
发展
猛烈
下降
熄灭
5~7分钟之内，火源面积不大燃烧较弱
当室内温达400～600℃发生轰燃
700℃以上所有建筑物都会烧穿
因燃烧物质被烧毁或经人为的扑救，防止水渍损失，注意建筑结构，倒塌、伤人
认真检查火场彻底消灭阴燃残火，防止复燃、复爆
消防安全基本知识

## Slide 8
<number>
将灭火剂直接喷洒在燃烧着的物体上降低可燃物质的温度
④抑制
③窒息
②隔离
①冷却
将燃烧物体与附近的可燃物质隔离或疏散开
阻止空气流入燃烧区，或用不燃物质冲淡空气，使燃烧物质断绝氧气
使灭火剂参与到燃烧反应过程中使燃烧过程中产生的游离基消失形成稳定分子
消防安全基本知识

## Slide 9
<number>
消防安全基本知识
灭火器使用
火场自救

## Slide 10
<number>
扑救初起火灾，控制蔓延
灭火器使用基本知识

## Slide 11
<number>
二氧化碳灭火器
泡沫灭火器
干粉灭火器
1211灭火器
灭火器使用基本知识

## Slide 12
<number>
手持式灭火器的组成
灭火器使用基本知识

## Slide 13
<number>
手持式灭火器如何使用
灭火器使用基本知识

## Slide 14
<number>
车推式灭火器如何使用
灭火器使用基本知识

## Slide 15
<number>
1.使用者要站在上风头
2.对着火焰根部
灭火器使用基本知识

## Slide 16
<number>
适用范围
适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾，以及电器设备火灾.
灭火器使用基本知识

## Slide 17: 干粉灭火器使用步骤
<number>
右手提着灭火器到现场
灭火器使用基本知识

## Slide 18
<number>
左手除掉铅封
灭火器使用基本知识

## Slide 19
<number>
右手拔掉保险
灭火器使用基本知识

## Slide 20
<number>
左手握着喷管右手提 着压把
灭火器使用基本知识

## Slide 21
<number>
在距火焰 2 米的地方，右手用力按下压把，左手拿着喷管左右摆动，喷射干粉覆盖整个燃烧区。
灭火器使用基本知识

## Slide 22
<number>
灭火器使用基本知识

## Slide 23
<number>
右手提着灭火器到现场。
灭火器使用基本知识

## Slide 24
<number>
右手捂住喷嘴，左手执筒底边缘。
灭火器使用基本知识

## Slide 25
<number>
把灭火器颠倒过来呈垂直状态，用劲上下晃动几下，然后放开喷嘴。
灭火器使用基本知识

## Slide 26
<number>
灭火器使用基本知识

## Slide 27
<number>
注意
灭火器使用基本知识

## Slide 28
<number>
灭火器使用基本知识

## Slide 29
<number>
右手提着灭火器到现场。
灭火器使用基本知识

## Slide 30
<number>
站在距火源2米的地方，左手拿着喇叭筒，右手用力压下压把。
灭火器使用基本知识

## Slide 31
<number>
灭火器使用基本知识

## Slide 32
<number>
灭火器使用基本知识

## Slide 33
<number>
消防安全基本知识
灭火器使用
火场自救

## Slide 34
<number>
发现火情报警要早
火场自救基本知识

## Slide 35
<number>
事故报告：不得要领

## Slide 36
<number>
简易防护匍匐弯腰
火场自救基本知识

## Slide 37
<number>
慎入电梯改走楼道
火场自救基本知识

## Slide 38
<number>
缓降逃生不等不靠
火场自救基本知识

## Slide 39
<number>
火已及身切勿惊跑
火场自救基本知识

## Slide 40
<number>
被困室内固守为妙
火场自救基本知识

## Slide 41
<number>
速离险地不贪不闹
火场自救基本知识