## Slide 1
物业小区消防培训课件

## Slide 2
提 纲
SUNCO 顺驰物业荆州项目处消防安全交流资料
触目惊心的数字
水火无情-火灾实例
灭火常识与技巧
火灾是怎么形成的
火场逃生与火灾预防
灭火器的使用
几个小贴士

## Slide 3
触目惊心的数字
☆我国火灾损失正呈迅速上升的趋势，每年火灾直接财产损失已超过12亿.中国的GDP连续多年均保持了8%的高位增长，却鲜有人知道每年因公共安全问题造成的GDP损失高达6%，这些问题每年夺去了20多万人的宝贵生命。其中火灾是危害最持久、最惨烈的灾害之一。我国每年因火灾死伤的人数都在几千人。据公安部统计，2003年共发生火灾254811起，死亡2497人，伤3098人。这伤亡的几千人中，占大多数都是由于群死群伤造成的。另据统计，20世纪全世界一次性火灾死亡超过100人的大火26起，其中我国就占3起，烧死1250人，可见我国火灾群死群伤形势之严势，已成为当今必须认真研究和发求预防措施的新课题。

## Slide 4
水火无情 防范第一
☆1985年4月18日深夜，哈尔滨天鹅饭店11楼发生火灾。大火波及21间客房，其中6间全部烧毁。在大火中有10人丧生，其中有外国客人6人，重伤7人，其中有外宾4人，直接经济损失约250000元。

## Slide 5
水火无情 防范第一
☆2000年12月25日，河南省洛阳市东都商厦发生特大火灾事故，造成309人死亡，7人受伤，直接经济损失275万元。

## Slide 6
水火无情 防范第一
☆2004年2月15日，吉林市中百商厦发生特大火灾，造成54人死亡、70余人受伤,直接经济损失400余万元的严重后果 。后来查明，火灾是由中百商厦雇员在仓库吸烟所引发。

## Slide 7
水火无情 防范第一
☆2005年，汕头市潮南区华南宾馆发生的“6·10”特大火灾事故死亡31人 。原因为电线短路起火及报警不及时.

## Slide 8
水火无情 防范第一
☆ 美国“9.11”事件实际的死亡人数在2800人左右,大多是面临突如其来的大火后不知所措跳楼死亡 。

## Slide 9
水火无情 防范第一
☆认真贯彻“预防为主、防消结合”和“谁主管、谁负责”的消防工作方针和原则 。
☆对于一个单位来说，首先是单位的法定代表人或者主要负责人应当对本单位的消防安全工作全面负责，并在单位内部实行和落实逐级防火责任制、岗位防火责任制。每位分管领导应当对自己分管工作范围内的消防安全工作负责，各部门、各班组负责人以及每个岗位的人员应当对自己管辖工作范围内的消防安全负责，切实做到谁主管，淮负责；谁在岗，谁负责，保证消防法律、法规和规章的贯彻执行，保证消防安全措施落到实处。

## Slide 10
火灾是如何形成的
☆燃烧是一种放热发光的化学反应。在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害叫做火灾。其本质是一种特殊的氧化还原反应。
☆放热是燃烧反应的重要特征。放出的热量是由可燃物中的化学能经燃烧反应转换而来的。
☆燃烧放出的热量以下面三种方式向未燃物和周围环境传递，使未燃物温度升高，分子活化，反应加速，从而引起燃烧，推进火灾向前发展。因此，燃烧热既是燃烧的产物，又是新的燃烧进行的条件 。

## Slide 11
火灾是如何形成的
1-传导传热
热量从物体中温度较高的部分传递到温度较低的部分，或者从温度较高的物体传递到与其接触的温度较低的另一物体的过程，称为热传导。例如某房间着火，火源靠近穿墙管，而穿墙管伸入隔壁房间的另一端又接触到易燃物，那么热量就有可能从起火房间沿穿墙管传递到隔壁房间的易燃物上，并使其着火，这就是传导传热的例子。

## Slide 12
火灾是如何形成的
2-对流传热
热对流（简称对流）是指流体各部分之间发生相对转移时所引起的热量传递过程。例如房间某处着火以后，热气流因比重小而上升，碰到房间顶部将热量传递给天花板引起天花板着火。

## Slide 13
2005/11/28
火灾是如何形成的
3-辐射传热
由物体表面直接向外界发射可见和不可见射线，在空间传递能量的过程为热辐射。热辐射与传导和对流不同，在传递能量时不需要相互接触即可进行，所以它是一种非接触传递能量的方式，即使空间是空气高度稀薄的真空，热辐射也照常能进行。最典型的例子是太阳向地球表面传递热量的过程。
热量传递的驱动力是温度差，热量总是从高温物体向低温物体传递的，而且往往是两种或三种方式同时进行传递的。

## Slide 14
火灾是如何形成的
☆火焰
发光的气相燃烧区域称火焰。火焰的存在是说明燃烧过程进行的最明显的标志。气体燃烧一定存在火焰。液体燃烧实质是液体蒸发出的蒸汽在燃烧，也存在火焰，固体燃烧如果有挥发性的热分解产物产生，这些热分解产物燃烧时同样存在火焰。无热分解产物的固体燃烧，例如木碳、焦碳等，无火焰存在，只有发光现象的灼热燃烧，也称为无焰燃烧。

## Slide 15
2005/11/28
火灾是如何形成的
（一）气体火焰
可燃气体与空气预先混合好以后再进行的燃烧称预混燃烧，其火焰称预混火焰。可燃气体与空气一边进行混合一边进行的燃烧称扩散燃烧，其火焰称扩散火焰。
扩散火焰与预混火焰结构是不相同的，在扩散火焰中由于燃烧不充分会产生碳粒子，碳粒子在高温下辐射出黄色光而使整个火焰呈黄色。预混火焰则由两部分组成，内区呈绿色，外区紫红色。内区是可燃气与氧进行化学反应时的气体辐射，外区是已燃气体的微弱的可见光辐射。如果预混气中空气不足，那么在内区氧燃烧完全后还有部分多余的可燃气会穿过内区，与大气中扩散进来的氧在绿色内区与紫红色外区之间进行扩散燃烧，于是火焰就由三部分构成：绿色内区、黄色中间区、紫红色外区，这是过渡火焰的结构。

## Slide 16
2005/11/28
火灾是如何形成的
(二）液体、固体火焰
液面上的蒸汽达到一定浓度以后，蒸汽与空气的混合气遇火源会发生燃烧，这时的燃烧是预混燃烧，火焰是预混火焰。当预混气燃烧完以后，其后的燃烧则是蒸汽不断蒸发进入火焰面，空气从周围环境不断扩散到火焰面，于是火焰面一边混合一边燃烧。所以液体燃烧的主要方式是扩散燃烧，其火焰是扩散火焰。固体可燃物受热后不断释放出热裂解产物进入火焰，与环境中不断扩散进入火焰的空气边混合边燃烧，所以固体燃烧火焰也是扩散火焰。

## Slide 17
2005/11/28
火灾是如何形成的
☆烟
由燃烧或热解作用所产生的悬浮在大气中可见的固体或液体微粒称为烟。固体微粒主要是碳的微粒，即碳粒子。
碳粒子生成多，在火灾中会降低人的能见度，影响消防人员的扑救工作和遇险者的逃生。
碳粒子生成多意味着燃烧不完全，火灾现场会充满各种中间裂解产物和不完全燃烧产物，这些产物大都具有一定的毒性，应预防它们对人员的毒害作用。这些产物大都是可燃的，一旦氧气供应充足，例如打开门窗时，有可能发生轰燃，应立即采取有效措施予以防止。

## Slide 18
2005/11/28
火灾的性质分类
按燃烧物的燃烧特性，可将火灾划分为四个类别：
    A类：天然固体有机物燃烧，如木、棉、竹、麻、草等及其制成品，这类火燃烧后有余烬。
    B类：液体或可融化固体的燃烧，如油脂类、石蜡类。
    C类：可燃气体的燃烧，如煤气、液化石油气等。这类燃烧发生之前常可先行爆炸。
    D类：碱金属燃烧，如锂、钠、钾、镁、铝等。这类燃烧反应剧烈，不可用常规灭火剂灭火。

## Slide 19
2005/11/28
灭火的基本方法
☆灭火的基本原理 物质燃烧必须同时具备三个必要条件，即可燃物、助燃物和着火源。根据这些基本条件，一切灭火措施，都是为了破坏已经形成的燃烧条件，或终止燃烧的连锁反应而使火熄灭以及把火势控制在一定范围内，最大限度地减少火灾损失。这就是灭火的基本原理。

## Slide 20
2005/11/28
灭火的基本方法
1.冷却法：如用水扑灭一般固体物质的火灾，通过水来大量吸收热量，使燃烧物的温度迅速降低．最后使燃烧终止。
2.窒息法：如用二氧化碳、氮气、水蒸气等来降低氧浓度，使燃烧不能持续。
3.隔离法：如用泡沫灭火剂灭火，通过产生的泡沫覆盖于燃烧体表面，在冷却作用的同时，把可燃物同火焰和空气隔离开来，达到灭火的目的。
4.化学抑制法：如用干粉灭火剂通过化学作用，破坏燃烧的链式反应，使燃烧终止。

## Slide 21
2005/11/28
灭火的基本措施
★扑救a类火灾：一般可采用水冷却法，但对于忌水的物质，如布、纸等应尽量减少水渍所造成的损失。对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。
★扑救b类火灾：首先应切断可燃液体的来源，同时将燃烧区容器内可燃液体排至安全地区，并用水冷却燃烧区可燃液体的容器壁，减慢蒸发速度；及时使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。
★扑救c类火灾：首先应关闭可燃气阀门，防止可燃气发生爆炸，然后选用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器灭火。
★扑救d类火灾：如镁、铝燃烧时温度非常高，水及其他普通灭火剂无效。 钠和钾的火灾切忌用水扑救，水与钠、钾起反应放出大量热和氢，会促进火灾猛烈发展。应用特殊的灭火剂，如干砂等。
★扑救带电火灾：用“1211”或干粉灭火器、二氧化碳灭火器效果好，因为这三种灭火器的灭火药剂绝缘性能好，不会发生触电伤人的事故。

## Slide 22
2005/11/28
发生火灾应该如何处理
★当发生火灾时，应当报警与灭火同时进行。
★火灾现场只有一个人时，应一边呼救，一边进行灭火。
★如果火灾初起阶段燃烧面积很小，自己完全有把握将火扑灭，就应当立即采用最快速有效的方法将火扑灭。因为这时如果不去灭火，而去报警，就会由于耽误时间使小火变大火，形成难以扑救的火灾。
★ 如果发现火灾时，火势已很大，自己难以扑灭，就应当立即打“119”报警。
★灭火时应当注意先切断通向火场的电源、燃气源；灭火的同时应设法转移火场附近的易燃易爆危险品，转移不了的应设法降温冷却。

## Slide 23
2005/11/28
灭火常识

## Slide 24
2005/11/28
灭火常识
 | ?

## Slide 25
2005/11/28
如何拨打火警电话 119
★牢记火警电话“119”。
★接通“119”火灾报警电话后，要向接警中心讲清失火单位的名称地址、什么东西着火、火势大小，以及火的范围。同时还要注意听清对方提出的问题，以便正确回答。
★把自己的电话号码和姓名告诉对方，以便联系。
★打完电话后，要立即派人到主要路口迎接消防车。
★要迅速组织人员疏通消防通道，清除障碍物，使消防车到达火场后能立即进人最佳位置灭火救援。
★如果着火地区发生了新的变化，要及时报告消防队，使他们能及时改变灭火战术，取得最佳效果。
★在没有电话或没有消防队的地方，如农村和边远地区，可采用打锣、吹哨、 喊话等方式向四周报警，动员乡邻一齐来灭火。

## Slide 26
2005/11/28
火灾报警
生死一瞬间，请牢记火警电话“119”。

## Slide 27
2005/11/28
火场逃生-时间就是生命
1、火灾袭来时要迅速逃生，不要贪恋财物。

## Slide 28
2005/11/28
火场逃生-时间就是生命
2、平时就要了解掌握火灾逃生的基本方法，熟悉几条逃生路线。

## Slide 29
2005/11/28
火场逃生-时间就是生命
3、受到火势威胁时，要当机立断披上浸湿的衣物，被褥等向安全出口方向冲出去。但千万不要披塑料雨衣。

## Slide 30
2005/11/28
火场逃生-时间就是生命
4、穿过浓烟逃生时，要尽量使身体贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻。

## Slide 31
2005/11/28
火场逃生-时间就是生命
5、身上着火，千万不要奔跑，可就地打滚或用厚重的衣物压灭火苗。正确处理的方法是脱下着火衣服，浸入水中或用脚踩灭，若来不及脱衣服，可以就地打滚，使身上的火熄灭，也可以跳入附近水池或水塘内灭火。如果烧伤面积大，就不能跳入水中以防感染。

## Slide 32
2005/11/28
火场逃生-时间就是生命
6、遇火灾不可乘坐电梯，要向安全出口方向逃生。

## Slide 33
2005/11/28
火场逃生-时间就是生命
7、室外着火，如发现门已发烫, 千万不要开门，以防大火蹿入室内，要用浸湿的被褥，衣物等堵塞门窗缝，并泼水降温。

## Slide 34
2005/11/28
火场逃生-时间就是生命
8、若所在逃生线路被大火封锁，要立即退回室内，用打手电筒，挥舞衣物，呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待救援。

## Slide 35
2005/11/28
火场逃生-时间就是生命
9、千万不要盲目跳楼，可利用疏散楼梯、阳台，落水管等逃生自救。也可用绳子可把床单、被套撕成条状成连成绳索，紧栓在窗框、暖气管、铁栏杆等固定物上，用毛巾、布条等保护手心，顺绳滑下，或下到未着火的楼层脱闻险境。

## Slide 36
2005/11/28
生死一瞬间，请注意正确的逃生方法
每个人都在祈求平安。但天有不测风云，人有旦夕祸福。一旦火灾降临，在浓烟毒气和烈焰包围下，不少人葬身火海，也有人死里逃生幸免于难。“只有绝望的人，没有绝望的处境，”面对滚滚浓烟和熊熊烈焰，只要冷静机智运用火场自救与逃生知识，就有极大可能拯救自己。因此，掌握多一些火场自救的要诀，困境中也许就能获得第二次生命。

## Slide 37
2005/11/28
火场逃生的五种错误行为
1、原路脱险 这是人们最常见的火灾逃生行为模式。因为大多数建筑物内部的平面布置、道路出口一般不为人们所熟悉，一旦发生火灾时，人们总是习惯沿着进来的出入口和楼道进行逃生，当发现此路被封死时，才被迫去寻找其他出入口。殊不知，此时已失去最佳逃生时间。因此，当我们进入一个新的大楼或宾馆时，一定要对周围的环境和出入口进行必要的了解与熟悉。多想万一，以备不测。

## Slide 38
2005/11/28
火场逃生的五种错误行为
2、向光朝亮 这是在紧急危险情况下，由于人的本能、生理、心理所决定，人们总是向着有光、明亮的方向逃生。光和亮就意味着生存的希望，它能为逃生者指明方向道路、避免瞎摸乱撞而更易逃生。而这时的火场中，90％的可能是电源已被切断或已造成短路、跳闸等，光和亮之地正是火魔肆无忌惮地逞威之处。

## Slide 39
2005/11/28
火场逃生的五种错误行为
3、盲目追随 当人的生命突然面临危险状态时，极易因惊惶失措而失去正常的判断思维能力，当听到或看到有什么人在前面跑动时，第一反应就是盲目紧紧地追随其后。常见的盲目追随行为模式有跳窗、跳楼，逃(躲)进厕所、浴室、门角等。只要前面有人带头，追随者也会毫不犹豫地跟随其后。克服盲目追随的方法是平时要多了解与掌握一定的消防自救与逃生知识，避免事到临头没有主见而随波逐流。

## Slide 40
2005/11/28
火场逃生的五种错误行为
4、 自高向下 俗话说：人往高处走，火焰向上飘。当高楼大厦发生火灾，特别是高层建筑一旦失火，人们总是习惯性地认为：火是从下面往上着的，越高越危险，越下越安全，只有尽快逃到一层，跑出室外，才有生的希望。殊不知，这时的下层可能是一片火海，盲目地朝楼下逃生，岂不是自投火海吗?随着消防装备现代化的不断提高，在发生火灾时，有条件的可登上房顶或在房间内采取有效的防烟、防火措施后等待救援也不失为明智之举。

## Slide 41
2005/11/28
火场逃生的五种错误行为
5、 冒险跳楼 人们在开始发现火灾时，会立即作出第一反应。这时的反应大多还是比较理智的分析与判断。但是，当选择的路线逃生失败发现判断失误而逃生之路又被大火封死，火势愈来愈大，烟雾愈来愈浓时，人们就很容易失去理智。此时的人们也不要跳楼、跳窗等，而应另谋生路，万万不可盲目采取冒险行为，以避免未入火海而摔下地狱。

## Slide 42
2005/11/28
火灾预防措施
1、教育小孩子不玩火，不玩弄电器设备。

## Slide 43
2005/11/28
火灾预防措施
2、不乱丢烟头，不躺在床上吸烟 。

## Slide 44
2005/11/28
火灾预防措施
3、不乱接乱拉电线，电路熔断器切勿用铜、铁丝代替。

## Slide 45
2015/05/29
火灾预防措施
4、炉灶附近不放置可燃易燃物品，炉灰完全熄灭后再倾倒，草垛要远离房屋。

## Slide 46
2005/11/28
火灾预防措施
5、明火照明时不离人，不要用明火照明寻找物品。

## Slide 47
2015/05/29
火灾预防措施
6、离家或睡觉前要检查电器具是否断电，燃气阀门是否关闭，明火是否熄灭 。

## Slide 48
2005/11/28
火灾预防措施
7、利用电器或灶糖取暖，烘烤衣物，要注意安全。

## Slide 49
2005/11/28
火灾预防措施
8、发现燃气泄漏，要迅速关闭气源阀门，打开门窗通风，切勿触动电器开关和使用明火，并迅速通知专业维修部门来处理。

## Slide 50
2005/11/28
火灾预防措施
9、不能随意倾倒液化残液。

## Slide 51
2005/11/28
火灾预防措施
10、家中不可存放超过0.5公升的汽油，酒精、香蕉水等易燃易爆物品。

## Slide 52
2005/11/28
火灾预防措施
11、切勿在走廊、楼梯口等处堆放杂物，要保证通道和安全出口的畅通。

## Slide 53
2005/11/28
火灾预防措施
12、不在禁放区及楼道、阳台、柴草垛旁等地燃放烟花爆竹。

## Slide 54
2005/11/28
如何防止火灾在宿舍发生
宿舍内要预防火灾，必须做到以下几点：
1、不乱接电源。
2、不乱扔烟头。
3、不躺在床上吸烟。
4、不在蚊帐内点蜡烛看书。
5、不焚烧杂物。
6、不存放易燃易爆物品。
7、不使用电炉等电热设备。
8、不擅自使用煤炉、煤油炉、液化器灶具、酒精炉等可能引发火灾的器具。如个别同学在实验室顺手带回实验用酒精，藏匿在床铺下，这些易燃液体，燃点低，极易发生火灾，如有滴漏，一个烟头就可引起火或爆炸。
9、要人走灯关。嗅到电线胶皮糊味，要及时报 。
10、台灯不要靠近枕头和被褥。

## Slide 55
2005/11/28
汽车着火后怎么办？
当汽车发动机发生火灾时，驾驶员应迅速停车，让乘人员打开车门自已下车，然后切断电源，取下随车灭火器，对准着火部位的火焰政面猛喷，扑灭火焰。
汽车车厢货物发生火灾时，驾驶员应将汽车驶离重点要害部位（或人员集中场所）停下，并迅速向消防队报警。同时驾驶员应及时取下随车灭火器扑救火灾，当火一时扑灭不了时，应劝围观群众远离现场，以免发生爆炸事故，造成无辜群众伤亡，使灾害扩大。
当汽车在加油过程中发生火灾时，驾驶员不要惊慌，要立即停止加油，迅速将车开出加油站（库），用随车灭火器或加油站的火器以及衣服等将油箱上的火焰扑灭，如果地面有流散的燃料时，应用库区灭火器或沙土将地面火扑灭。
当汽车在修理中发生火灾时，修理人员应迅速上车或钻出地沟，迅速切断电源，用灭火器或其它灭火器材扑灭火焰。
当汽车被撞倒后发生火灾时，由于撞倒车辆零部件损坏，乘车人员伤亡比较严重，首要任务是设法救人。如果车门没有损坏，应打开车门让乘车人员逃出，以上两种方法也可同时进行。同时驾驶员可利用扩张器、切割器、千的顶、消防斧等到工具配合消防队救人灭火。
当停车场发生火灾时，一般应视着火车辆位置，采取扑救措施和疏散措施。如果着火汽车在停车场中间，应在扑救火灾的同时，组织人员疏散周围停放的车辆。如果着火汽车在停车场的一边时，应在扑救火灾的同时，组织疏散与火相连的车辆。
当驾驶员和乘车人员衣服被火烧着时，如时间允许，可以迅速脱下衣服，用脚将衣服的火踩灭；如果来不及，乘客之间可以用衣物拍打或用衣物覆盖火势以窒息灭火，或就地打滚滚灭衣上的火焰。

## Slide 56
2005/11/28
易被忽视的六种火灾隐患
1、人的心理疲软 人的心理疲软和麻痹有截然的不同，它是对外界与已无切身利益的事情持排斥心理，认为消防是别人的事情与已无关，谁失火，谁倒楣。因此，对消防宣传充耳不闻、对他人违章视而不见、对火灾隐患司空见惯、对发生的火灾冷眼旁观。
2、“软防火”的思虑 “软防火”是相对于整改火灾隐患，改善消防设施的“硬防火”而言的。“软防火”是指做好耐心细致的正面思想教育与转化工作，包括如何教育职工、群众正确处理自身利益与集体利益、他人利益的关系和增强在日常工作、生活中的防火意识等。这也是当前不少企业领导容易忽视的问题。

## Slide 57
2005/11/28
易被忽视的六种火灾隐患
3、阳台的忧患 阳台既是理想的避难场所，又为消防员提供了一个抢救场地。可令仍忧虑的是，由于人为因素阳台大多数被罩上了一层坚实的铁网，更为严重的是许多居民把阳台变成了“废旧物资仓库”，将备用液化气钢瓶、装废旧衣物的纸箱等存放在阳台上，一旦着火阳台便成了火灾蔓延的媒介。
4、房屋租赁后遗漏的死角 出租房屋的消防安全管理是令人不安的，大多租赁者对合同或协议中的消防安全内容视而不见。什么防火公约、用火用电安全，顾不上；什么消防学习、安全培训，没时间。房屋出租单位碍于经济因素不好管；消防机构苦于经常是铁将军把门无法管。租赁的房屋大多成了一个遗漏的死角。

## Slide 58
2005/11/28
易被忽视的六种火灾隐患
5、静悄悄的“危险凌晨” 无数的火灾教训告诉我们：凌晨的1至4点是一个“黑色的钟点”。由于夜深寂静，人困倦乏，在这个时间内一旦发生火灾就极易酿成重、特大火灾事故。加之大多数单位的安全保卫部门夜间巡查不到位、安全措施与制度不落实，使静悄悄的凌晨变得很危险。
6、消防器材“飞”了 在防火监督检查中，往往发现配备的消防水带、水枪不翼而飞，装室内消火栓的门有的破碎，有的连门框都有不见了。这些器材都有因各种原因而“飞”走，房产管理单位和安全保卫部门也叫苦不迭地说：今天配，明天丢，没完没了何时休？

## Slide 59
2005/11/28
正确的消防观念
（一）当火灾发生时，用湿毛巾掩住口鼻，请问毛巾弄湿了要不要拧干？ Ans: 当然要，不然还没被烟呛死先被水呛死，这真的要怪政府以前宣导错误，只说要将毛巾弄湿也没说要拧干…
（二）如果没有水可以弄湿毛巾，需不需要当场洒泡尿或吐口水弄湿毛巾？？ Ans: 当然不需要，第一，那种紧急情况要洒得出尿也难，第二，火灾逃生时间是三分二十五秒， 难道要花两分钟在那边洒尿吗？？ 第三，专家说干毛巾和湿毛巾的效果没差多少，第四，尿很臭。

## Slide 60
2005/11/28
正确的消防观念
（三）如果房间外都是烟和火而逃不出去的话，这时房间内如果有马桶，可以把脸埋入马桶吸取仅存的空气（意思就是告诫大家平常要多洗马桶）。 如果没有马桶....通常衣橱因为都是关着的，所以衣橱内也有剩余的空气，可以躲在衣橱内，不管躲在哪里都要用硬物敲击墙壁或地面让救生员可以找到你…
（四）火场逃生采低姿势爬行逃出，但如果是在公共场所遇到火灾就不要再爬了，因为可能没被烧死先被踩死… 当然如果可以的话，沿着墙壁采低姿势快速逃出最好…

## Slide 61
2005/11/28
正确的消防观念
（五）在火场内要不要睁开眼睛？？ Ans: 当然不要，不要相信电视电影的火灾现场 好象红白蓝绿什么颜色都有，其实根本是漆黑一片，有没有张开眼睛都没用，而且如果眼睛长时间在高温烟雾下会被灼伤而导致失明… 此时手尽量向前伸，以手代眼…
（六）逃生时需不需要用塑料袋装空气套在头上？？ Ans: 如果只是火灾初期温度不高时可以，如果已是火灾中后期，四周温度很高就千万不要，除非你想当天龙八部里面那个铁丑，因为高温会使塑料袋溶解粘在皮肤上导致….自己想象.......

## Slide 62
2005/11/28
正确的消防观念
（七）爱美的女士遇到火灾第一件事是什么？？ Ans: 脱掉丝袜，因为丝袜和塑料袋的"效果"一样………
（八）现在有一种没有保存期限的灭火器，而且可以多次使用，这种灭火器所用的材料是"海龙"（不知道是不是这样写），可以喷在衣物上逃出火场，但不要直接喷在皮肤上否则可能会冻伤，或者可以喷在棉被上披着棉被逃出………

## Slide 63
2005/11/28
正确的消防观念
（九）家里的灭火器放在厨房里？？ Ans: 错！千万不要放在厨房里，因为如果厨房起火，哪有可能还冲进去拿灭火器…再不然就放在厨房门外。最好是放在卧室里，如果发生火灾可以马上拿到，如果没发生火灾还可以用来打小偷…
（十）一般的公共场所会有防烟面罩，但是材质都是玻璃纸的那种，当然又和塑料袋没两样，有一种比较好的防烟面罩，不仅防烟还防火，而且长达15分钟，（我们研习的时候当场有请一位老师上去示范，带着面罩用火直接烧都没感觉）最好家里可以购置……用来打小偷…

## Slide 64
2005/11/28
干粉灭火器的使用
适用范围：适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾，以及电器设备火灾.

## Slide 65
2005/11/28
干粉灭火器的使用

## Slide 66
2005/11/28
干粉灭火器的使用
④拔掉保险销

## Slide 67
2005/11/28
干粉灭火器的使用

## Slide 68
2005/11/28
二氧化碳灭火器的使用方法
主要适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾，还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电器设备等的初起火灾。

## Slide 69
2005/11/28
二氧化碳灭火器的使用方法

## Slide 70
2005/11/28
二氧化碳灭火器的使用方法
④拔掉保险销

## Slide 71
2005/11/28
二氧化碳灭火器的使用方法

## Slide 72
2005/11/28
居家防火防盗小贴士
居家防火
1、 熟识其所住地理环境，确保通道在任何时候均畅通无阻；
2、 了解所住地消防设备及使用方法；
3、 切勿使电路超负荷，如需增加室内电器，必须由合格的电器技工安装；
4、 室内切勿存放任何易燃及危险物品；
5、 应向家庭成员指示电源总制所在，如遇火灾，及时切断电源；
6、 使用燃气时，应将窗户尽量打开，以防万一燃气泄漏时发生意外。停止煤气时，应关闭其
总制；
7、 定期检查电器、电线及接驳燃气之胶喉，如发现损坏时，要立即更换；
8、 若发生火灾，应保持冷静，立即向消防部门报案，并正确指示起火点；
9、 不同种类的燃烧物应用不同种类的灭火器扑火：木、纸等物燃烧应用加压水力灭火器；油
、燃料、汽油及其他易燃液体燃烧时应用干粉或泡沫灭火器；电线、电器、马达燃烧应用干粉或二
氧化碳灭火器；
防盗常识
1、 出门随手关好门窗；
2、 出门时将家内的报警器置于警戒状态；
3、 提高防卫意识，不要随意让陌生人进入楼道电子门；
4、 一旦发生盗贼入室，及时报警，并保护好现场，如有人在现场，应保持冷静， 灵活与盗贼周旋，暗中启动紧急键向管理中心求救或伺机报警。

## Slide 73
2005/11/28
你知道公民有哪些消防安全责任吗？
社会是由公民组成的集团，社会财富是由公民共同创造并共同拥有的财富；公共消防设施，是为扑救火灾设置的灭火器具设备。保护社会财富，维护公共设施是公民应履行的责任：每个公民必须认真遵守消防法规，履行法律赋予的消防安全职责，只有这样，才能使社会财富免遭火灾危害，使公共消防设施免遭破坏。公民的消防安全则任是：
一、学习和掌握预防火灾科学知识，严格遵守消防法规，积极主动做好消防安全工作。
二、自愿保护消防设施，不损坏、不擅自挪用、拆除、停用消防设施器材，不埋压、圈占消火栓。不占用防火间距。不堵塞消防通道。
三、不携带火种进人生产、储存易燃易爆危险晶场所，不携带易燃易爆危险物品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。
四、火灾发生后应立即报告火警；私有通信工具应无偿为火灾报警提供便利；不谎报火警。
五、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。

## Slide 74
2005/11/28
小结与试卷
一、 填空题：（每题4分）
1、按照物质燃烧特征，火灾分为气体火灾、固体火灾、液体火灾。
2、《消防法》规定：消防工作实行“预防为主、 防消结合 ”的方针。
3、燃烧的条件：要有可燃物、要有助燃物、要有着火源。
4、火源是：凡是能够引起可燃物燃烧的能源 。
5、完全燃烧是：凡是物质燃烧后产生不能继续燃烧的物质，这种燃烧就叫做完全燃烧。
6、《消防法》于1998 年 9 月 1 日颁布实施。
7、火灾的发展过程一般可分为：初起、发展、猛烈、下降、熄灭五个阶段。
8、灭火器的种类主要有：清水灭火器、酸碱灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器、“1211”灭火器。
9、江泽民总书记曾对消防工作作重要指示：隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山。
10、高层建筑防火逃生的首要内容是：保证人员的安全疏散。
11、疏散标识的指示灯一般都设在距地面30 厘米左右的地方。
12、初起到发展阶段一般要经过5 到7 分钟，而初起 阶段是灭火最有效的时机。
13、火灾现场，如果二氧化碳浓度达到4% 时就会出现头痛、耳鸣、视力模糊、呼吸急促、心跳加快等症状，如果达到7%—8% 时，人在数分钟之内就会失去知觉甚至死亡。
14、烟气水平方向的蔓延速度在每秒0.7米到0.8米，垂直方向的蔓延速度在每秒3米到4米。
15、发生火灾事故，必须按照事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过的“三不放过”原则，严肃处理。

## Slide 75
2005/11/28
小结与试卷
二、问答题：（每题10分）
１、什么是火灾？
答：凡失去控制的燃烧并对公私财物和人身造成损失的都是火灾。
２、灭火的基本方法有哪几种？
答：1、冷却灭火法， 2、隔离灭火法， 3、窒息灭火法，4、化学抑制法
3、发生火灾后,我们应做的十点？
答：1、与上级，同事进行联系，传递火警情报。
2、确定起火地点。
3、初起火灾的扑救。
4、向消防机关报警。
5、开启应急事故广播。
6、在有顾客的情况下进行安全疏散引导。
7、确定其防火门的关闭。
8、排烟口及进风口开启。
9、物殊物品、贵重物品的撤出。
10、向已到现场的消防人员，急救人员进行火灾情况说明。

## Slide 76
2005/11/28
小结与试卷
4、宿舍的防火应该注意哪几个方面？
答：首先，不可乱拉电线，照明灯不可靠近蚊帐、衣物、窗帘等，不可在宿舍内使用电灶等电热器；其次，注意不要在房内遗留火种；第三，不要在床上点蜡烛看书，保证人走灯灭。
5、如何报火警？
答：首先，任何人发现火灾，都应立即按动报警铃，拨打报警电话119，报告火警时不要惊慌，一定要讲清楚起火单位的名称，地址，如有可能最好说明燃烧物性质，有无被困人员，有无爆炸和毒气泄漏，火势情况，留下自己的姓名和电话号码，然后立即派人到路口迎候消防车和消防人员的到来。
6、高层建筑火灾的主要特点？
答：1、火势猛、蔓延快。
2、烟气扩散迅速人员疏散困难。
3、消防人员登高扑救和向高处供水难度大。

## Slide 77
2005/11/28
谢谢！